# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение электромонтажных и вентиляционных работ

## 1. Работы по установке системы автоматического освещения (датчики движения)

### 1.1. Необходимые материалы

- Датчик движения – 14 шт

- Включатель (переключатель) – 1 шт

- Кабель-канал 16×16 мм – 15 м

- Кабель ВВГнг 2×1,5 мм² – 25 м

### 1.2. Перечень работ

- Монтаж 14 датчиков движения в соответствии со схемой заказчика.

- Подключение датчиков к сети питания.

- Монтаж одного включателя.

- Прокладка кабеля в кабель-канале.

- Крепление кабель-каналов и подключение линии.

- Проверка работоспособности системы автоматического освещения.

## 2. Работы по устройству заземления

### 2.1. Необходимые материалы

- Металлический заземлитель – 2 м

- Кабель 1×3,5 мм² (медный/алюминиевый по проекту) – 15 м

### 2.2. Перечень работ

- Земляные работы (копка траншеи или котлована под контур заземления).

- Установка заземляющего электрода.

- Подключение заземляющего проводника к оборудованию или точке электросети.

- Замер сопротивления заземления.

- Оформление акта выполненных работ (при необходимости).

## 3. Монтаж регулируемой системы вентиляции в помещении

### 3.1. Необходимые материалы

- Вентиляционная труба 600×120 мм – 60 м

- Поворот 600×120 мм – 8 шт

- Вентиляционный двигатель (мотор) с системой турбонаддува – 1 шт

- Тройник 600×120 мм – 3 шт

- Соединители 600×120 мм – 12 шт

- Скотч для вентиляции – 2 шт

### 3.2. Перечень работ

- Разметка трассы вентиляционного канала.

- Монтаж 40 м вентиляционных труб.

- Установка 8 поворотных элементов.

- Монтаж и подключение системы турбонаддува (вентиляционного двигателя).

- Установка тройников и соединителей согласно схеме.

- Герметизация стыков вентиляционным скотчем.

- Проверка работоспособности системы и регулировка уровня воздухообмена.

Начальник отдела

административно-хозяйственной части 				Кожобаева Г.Р.

Эксперт по организации закупок					Асылбеков А.Б.