ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание дизель-генераторной установки

1. Общие сведения

Заказчик: ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики».

Предмет закупки: техническое обслуживание дизель-генераторной установки.

Адрес объекта: г. Бишкек, ул. Раззакова, 17 (на территории Банка).

Предельная стоимость: 41 000 (сорок одна тысяча) сомов, с учетом всех налогов, сборов и иных расходов.

2. Технические характеристики

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнитель должен выполнить следующие работы: | - замена моторного масла; - замена охлаждающей жидкости (антифриза); - замена масляного фильтра; - замена топливного фильтра; - прокачка топливной системы после замены фильтров; - диагностика технического состояния дизельного двигателя; - диагностика и проверка панели управления; - диагностика электрических систем дизель-генераторной установки; - настройка панели управления и электрических систем при необходимости; - проверка работоспособности оборудования после проведения технического обслуживания; - консультация представителей Заказчика по вопросам дальнейшей эксплуатации оборудования. |
| 2 | Требования к расходным материалам | При проведении технического обслуживания должны использоваться новые, не бывшие в употреблении расходные материалы, совместимые с дизель-генераторной установкой ADD Power ADD110R. |
| 3 | Минимальный перечень расходных материалов: | - моторное масло 10W40 — не менее 20 литров; - антифриз класса G11 — не менее 30 литров; - топливный фильтр — 1 шт.; - масляный фильтр — 1 шт. |
| 4 | Срок оказания услуг | Услуги должны быть оказаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора либо получения заявки Заказчика. |
| 5 | Требования к качеству услуг | Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме и в соответствии с требованиями производителя оборудования. |
| 6 | После завершения работ Исполнитель обязан: | - провести контрольный запуск дизель-генераторной установки; - подтвердить работоспособность оборудования; - оформить акт выполненных работ; - предоставить заключение о техническом соответствии дизель-генераторной установки. |
| 7 | Приемка услуг | Приемка осуществляется уполномоченными представителями Заказчика после фактического выполнения полного объема работ и подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и установленных расходных материалов в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |
| 9 | Условия оплаты | Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета и подписанного акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчеты производятся в сомах путем безналичного перечисления. |

3. Примечание

Цена предложения должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость расходных материалов, их доставку, уплату налогов и обязательных платежей, а также гарантийное обслуживание. Предложения, стоимость которых превышает предельную сумму закупки, установленную Заказчиком, рассмотрению не подлежат принимаются.

Работы выполняются без остановки деятельности Банка, за исключением времени, необходимого для проведения испытательного запуска и проверки оборудования.