Техническое задание на услуги ремонта оргтехники.

Цель работ: Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и периферийного оборудования, снижение риска отказов и аварийных ситуаций, продление срока службы оборудования.

Перечень обслуживаемого оборудования:

- Персональные компьютеры (ПК);

- Источники бесперебойного питания для серверов и компьютеров (ИБП);

- Принтеры, МФУ (многофункциональные устройства);

- Шредеры;

- Маршрутизаторы, коммутаторы;

- Проекторы, телевизоры, Led экраны;

- Конференц-оборудование (спикерфоны, микрофоны, аудиосистемы, камеры);

- IP-телефоны;

- Дополнительное офисное оборудование (по согласованию).

### Перечень выполняемых работ:

- Замена неисправных комплектующих ПК, серверов, ИБП (для серверов и компьютеров), принтеров и шредеров;

- Очистка от пыли и загрязнений внутренних компонентов ПК, серверов, ИБП (для серверов и компьютеров), принтеров и шредеров;

- Диагностика состояния жестких дисков, оперативной памяти и других компонентов;

- Проверка работы охлаждающих систем (кулеров, радиаторов);

- Восстановление работоспособности системных блоков, материнских плат, блоков питания;

- Ремонт принтеров, МФУ;

- Ремонт шредеров, замена ножей и редукторов;

- Ремонт и замена батарей ИБП (для серверов и компьютеров);

- Восстановление работоспособности конференц-оборудования (микрофоны, динамики, блоки управления, экраны);

- Ремонт и настройка проекторов (замена ламп, блоков питания, оптики);

- Диагностика и ремонт сетевого оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов);

- Обслуживание и ремонт IP-телефонов.