ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поставке, монтажу и настройке системы видеонаблюдения
для Представительства ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» в южном регионе

- Предмет закупки: оказание услуг по поставке, монтажу, настройке и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения для Представительства ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» в южном регионе.

- В состав системы видеонаблюдения должна входить система видеонаблюдения на 3 (три) камеры, включая NVR (сетевой видеорегистратор), необходимые комплектующие, кабельные линии, крепежные и расходные материалы, обеспечивающие полноценную и бесперебойную работу системы.

- Минимальные технические характеристики оборудования:

- видеокамеры внутреннего видеонаблюдения – 3 (три) шт.;

- 2 (две) камеры – со встроенным микрофоном (функцией аудиозаписи);

- 1 (одна) камера – без функции аудиозаписи;

- разрешение видеокамер – не менее 8 МП (8 мегапикселей), с разрешением видео не ниже 4К;

- наличие функции круглосуточной записи и видеонаблюдения;

- жесткий диск/система хранения данных – обеспечивающая хранение видеоархива объемом не менее 1 ТБ;

- необходимые кабельные линии, блоки питания, крепежные элементы и иные комплектующие для полноценной работы системы;

- NVR (сетевой видеорегистратор) – 1 (один) шт., совместимый с IP-камерами, поддерживающий видеокодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, обеспечивающий запись и хранение видеоархива, с возможностью подключения не менее 8 IP-камер.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- круглосуточное видеонаблюдение;

- запись и хранение видеоархива;

- просмотр видео в режиме реального времени и из архива;

- стабильную и бесперебойную работу системы.

- Требования к оказанию услуг: Исполнитель обязан выполнить монтаж, подключение, настройку, пусконаладочные работы и обеспечить полную работоспособность системы после установки.

- Срок поставки и оказания услуг: Поставка оборудования, монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения по адресу: г. Ош, ул. Айтиева, 17/1, должны быть осуществлены в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

- Гарантийные обязательства: Исполнитель обязан предоставить гарантию на поставляемое оборудование и выполненные работы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.

- Условия оплаты: постоплата.

Директор ДКБ 							Ибраев А.С.